{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["呼吸肠道"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"呼吸肠道","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[10,0,10,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["包一（应急检测试剂需求清单及技术参数）"]
["序号","物资名称","技术参数要求","数量","单位","备注"]
[1,"诺如病毒GI/GⅡ型核酸检测试剂盒","1.可同时检出诺如病毒 GⅠ、诺如病毒GⅡ型两种病毒。\n2.适用于增菌液、呕吐物、粪便、血液、血清和组织等的检测。\n3.特异性：与其他肠道呼吸道病毒无交叉反应，最低检测限:≦1000copies/mL。\n4.试剂盒规格： 试剂盒内所提供试剂量≥24次检测需求。\n5.提供说明书原件和厂家彩页。\n6.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书。\n7.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n8.试剂盒有效期不少于12个月。                           9.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。\n","100人份","人份"]
[2,"新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）","1.适用于体外定性检测人血清、血浆、静脉全血样本中新型冠状病毒的IgM和IgG抗体。\n2.试剂盒组成：测试卡、样本稀释液（滴瓶）、说明书等。\n3.试剂盒有效期不少于6个月。\n4.反应时间：≦30min。                                                 5.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。","50人份","人份"]
[3,"新冠病毒弱阳性质控品","1.浓度：低值。\n2.浓度的平均数范围：≧2.7E+03～2.8E+03copies/ml；平均值±2SD：≧8.4E+02～8.8E+03copies/ml\n3.规格：0.5ml/管或1ml/管。\n4.稳定性：2～8℃可稳定3个月及以上；-15℃以下环境可稳定18个月及以上。\n5.有效期不少于6个月。                                         6.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。\n","15支","支"]
[4,"柯萨奇病毒A6/A10型双通道核酸检测试剂盒（荧光PCR）","1.一个反应管可同时检出柯萨奇病毒A6和A10型病毒。\n2.适用于咽拭子等样本的检测。\n3.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书等。\n4.试剂盒规格： 试剂盒内所提供试剂量≥24次检测需求。                                         5.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n6.试剂盒有效期不少于6个月。                                         7.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。\n","400人份","人份"]
[5,"二十二种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR）","1.一个反应管可同时检出甲型流感、乙型流感、肠道病毒通用型、呼吸道合胞病毒、呼吸道腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒I/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型、人鼻病毒、人博卡病毒、人冠状病毒等。\n2.适用于咽拭子等样本的检测。\n3.特异性：与其他病原无交叉反应，最低检测限:≦1000copies/mL。\n4.试剂盒规格： 试剂盒内所提供试剂量≥12次检测需求。                                         5.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书等。\n6.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n7.试剂盒有效期不少于6个月。                                         8.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。","200人份","人份","甲型流感病毒、乙型流\n感病毒、肠道病毒、副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型、呼吸道腺病毒、\n人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、人博卡病毒、人冠状病\n毒通用型、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌、\n肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、A 组链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色\n葡萄球菌"]
[6,"八种病毒性腹泻病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR）","1.一个反应管可同时检出诺如病毒I型、诺如病毒Ⅱ型、轮状病毒A组/B组/C组、肠道腺病毒、人星状病毒、札如病毒。\n2.适用于增菌液、呕吐物、粪便、血液、血清和组织等的检测。\n3.特异性：与其他病原无交叉反应，最低检测限:≦1000copies/mL。\n4.试剂盒规格： 试剂盒内所提供试剂量≥24次检测需求。\n5.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书等。\n6.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n7.试剂盒有效期不少于6个月。                                         8.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。\n","50人份","人份","诺如病毒I型、诺如病毒Ⅱ型、轮状病毒A组/B组/C组、肠道腺病毒、人星状病毒、札如病毒"]
[7,"十种细菌性腹泻病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR）","1.一个反应管可同时检出副溶血性弧菌、单增李斯特菌、蜡样芽胞杆菌、霍乱通用、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌O157：H7、空肠弯曲杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、耶尔森菌。\n2.适用于增菌液、呕吐物、粪便等的检测。\n3.特异性：与其他病原无交叉反应，最低检测限:≦1000copies/mL。\n4.试剂盒规格：试剂盒内所提供试剂量≥24次检测需求。\n5.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书等。\n6.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n7.试剂盒有效期不少于6个月。                                         8.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。","50人份","人份","副溶血性弧菌、单增李斯特菌、蜡样芽胞杆菌、霍乱通用、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌O157：H7、空肠弯曲杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、耶尔森菌"]
[8,"五种致泻性大肠埃希菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）","1.一个反应管可同时检出五种致泻性大肠埃希菌：EPEC/EIEC/ETEC/EHEC/EAEC。\n2.适用于增菌液、呕吐物、肛拭、粪便等的检测。\n3.特异性：与其他病原无交叉反应，最低检测限:≦1000copies/mL。\n4.试剂盒规格：试剂盒内所提供试剂量≥24次检测需求。\n5.试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；无菌无核酸酶水；RT-PCR反应液体系；说明书等。\n6.适用于Light Cycle 480、ABI系列、Bio-Rad等多种荧光PCR仪，提供说明书原件。\n7.试剂盒有效期不少于6个月。                                        8.因物资规格不同，实际招标数量可按需求上下浮动10%。","50人份","人份","五种致泻性大肠埃希菌：EPEC/EIEC/ETEC/EHEC/EAEC"]