{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":5,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["包三（理化标准品）"]
[]
[]
[]
["序号","品名","技术参数","数量","备注"]
[1,"苯胺","1000ug/ml in 二氯甲烷 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书","2支"]
[2,"咖啡因","GBW(E)100521  100ug/ml in甲醇 1ml  ","2支"]
[3,"甜蜜素","1000ug/ml in甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[4,"8种色素混标","500ug/ml in 水  5ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[5,"甲萘威","1000ug/ml in 丙酮 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[6,"阿斯巴甜","100mg  纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[7,"己烯雌酚","100ug/mL in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[8,"孔雀石绿草酸盐","100ug/ml in 乙腈 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[9,"孔雀石绿-D5","100ug/ml in 乙腈1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[10,"三聚氰胺","250mg  纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[11,"克百威","GBW(E)082522  100ug/ml in 甲醇 1ml","1支"]
[12,"五氯酚（五氯苯酚）"," GBW(E)082583 100ug/ml in 甲醇 1ml","1支"]
[13,"苯并（a）芘"," 1000ug/ml in 丙酮  1mL 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[14,"4种苏丹红混标","1000ug/mL in 正己烷/甲苯混合溶剂 2ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[15,"AOZ","100ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[16,"AOZ-D4","100ug/mL in 甲醇 1mL 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[17,"玉米赤霉烯酮","100ug/ml in 乙腈1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[18,"脱氧雪腐镰刀菌烯醇","100ug/ml in 乙腈1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[19,"U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇","25µg/mL in 乙腈 1.2ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","1支"]
[20,"氯化物 标液","1000ug/ml in水   20mL 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[21,"甲醇 67-56-1","2ml 纯品 纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[22,"叔戊醇（2-甲基-2-丁醇） 75-85-4","1ml 纯品 纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[23,"稻瘟灵 50512-35-1","GBW(E)082690  100ug/ml in环己烷 1ml ","2支"]
[24,"灭幼脲 57160-47-1","1000ug/ml in 丙酮 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[25,"苯甲酸 65-85-0"," 1000ug/ml in 水 5ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[26,"糖精钠 128-44-9"," 1000ug/ml in水 5ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[27,"吡啶 110-86-1","1ml 纯品 纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[28,"松节油 8006-64-2","5000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[30,"脱氢乙酸 520-45-6","国家二级标物  250mg  纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2瓶"]
[31,"1.2-二氯乙烯 540-59-0","1000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[32,"顺式-1.2-二氯乙烯 156-59-2","1000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[33,"反式-1.2-二氯乙烯 156-60-5","1000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[34,"1.1-二氯乙烯 75-35-4","1000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[35,"六氯苯 118-74-1","GBW(E)082590  100ug/ml in 甲醇 1ml ","2支"]
[36,"七氯 76-44-8","1000ug/ml in 丙酮 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[37,"氢氧化钠滴定液"," 0.5mol/L 500ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2瓶"]
[38,"三乙胺 121-44-8","100mg  纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[39,"甲醇 67-56-1","1000ug/ml in 二硫化碳 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[40,"乙醚 60-29-7","1000ug/ml in 甲醇 1ml 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[41,"甲酸 64-18-6","1ml 纯品 纯度≥99.9% 要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[42,"甲醇中28种有机物混标","GBW(E)082836","2支"]
[43,"4—溴氟苯标准品","1mg/ml 甲醇要求产品附标物证书且生产厂家须备具备ISO/IEC 17034标物生产认可证书、ISO/IEC 17025:2005-5-15《检测和校准实验室能力的通用要求》认证证书和ISO/IEC 17043能力验证提供者认可书 符合ISO17034要求","2支"]
[44,"脱氢乙酸","国标NY-SB05-261-2011","2支"]
[45,"高氯酸标准滴定溶液","国标EJ-GBW(E)083860","2瓶"]
[46,"二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质","国标NIM-GBW(E)081883","2支"]
[47,"二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质","国标NIM-GBW(E)081884","2支"]
[48,"二硫化碳中丙酮溶液标准物质","国标EA-GBW(E)081923","2支"]
[49,"二硫化碳中正戊烷溶液标准物质","国标ED-GBW(E)082474","2支"]
[50,"二硫化碳中苯乙烯","国标HBERMGSB 07-1203-2000","2支"]
[51,"二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质（3.0）","国标NIM-GBW(E)081918","2支"]
[52,"水中溴酸根溶液标准物质","有证标物，国家一级标准，浓度（以BrO3-计）1000mg/L，基体超纯水，规格20mL","2支"]
[53,"环氧七氯A","GBWE082814","2支"]
[54,"二硫化碳中苯系物溶液标准物质","1000mg/L      GBW(E)081880","3支"]
[55,"二硫化碳中苯系物溶液标准物质","GBW(E)082432    1000ug/mL","3支"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}