{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["需求明细表","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"需求明细表","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[15,0,15,5]]}
["需求明细清单"]
["序号","品名","参数要求","单位","数量","备注"]
[1,"玻璃搅拌棒","4*200mm，材质：实心高硼硅玻璃","根",30]
[2,"快速定量滤纸","直径：15cm，100张/盒","盒",10]
[3,"100mL具塞螺纹离心管","材质：聚丙烯，底部锥形，不含 RNAse/DNAse，无菌，最大RCF：10000，带100mL刻度线。","个",500]
[4,"100%二甲基硅氧烷色谱柱","30m×0.32mm×3.0μm，适配安捷伦7890 GC","根",1]
[5,"DB-5MS(60m×0.25mm×1μm)","60m×0.25mm×1μm，适配安捷伦7890 GC","根",1]
[6,"HP-INNOWAX(30m×0.32mm×0.25μm)","30m×0.32mm×0.25μm，适配安捷伦7890 GC","根",1]
[7,"C18液相色谱柱150mm*2.1mm，5μm","150mm*2.1mm，5μm，适配安捷伦1290液相色谱仪","根",1]
[8,"二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质","1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质","支",2]
[9,"二硫化碳中正己烷标准物质","1000µg/mL，≥1mL/支，有证标准物质","支",2]
[10,"二硫化碳中1，2-二氯乙烷","1000μg/mL，≥1mL/支，有证标准物质","支",2]
[11,"水中N,N-二甲基甲酰胺","100μg/mL，≥1mL/支，有证标准物质","支",2]
[12,"反-反黏糠酸","色谱纯，≥1g/瓶","瓶",2]
[]
["附：1、需求明细清单中参数要求需完全满足；2、需求明细清单中的所有产品名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能存在参与供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数的前提下本项目给予认可。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}